| Контактная информация |
| --- |
| Название организации: |  |
| Адрес: |  |
| Ответственный за переговоры (ФИО): |  |
| Телефон/факс/E-mail: |  |

Техническое задание на модульную котельную

| Информация о котельной |
| --- |
| Наименование и адрес объекта: |  |
| Объем предполагаемых работ: | □ проект □ поставка оборудования □ монтаж □ шефмонтаж □ пуско-наладка □ шеф-наладка |
| Исполнение котельной: | □ блочная □ каркасного типа □ крышная |
| Теплопроизводительность котельной: МВт (кВт) _____ Гкал/ч _____ в том числе: | □ отопление ____ ___ □ ГВС _______ □ вентиляция _______ □ технологии _______ □ прочее _______ |
| Количество котлов: | ___ шт., мощностью: _____ МВт (кВт) _____ Гкал/ч |
| Подключаемая теплосеть: | □ 2-трубная (только отопление) □ Открытая (разбор воды на ГВС из системы отопления) □ Закрытая (разбор воды из системы отопления на ГВС отсутствует) □ 4-трубная (отопление и ГВС) |
| Система теплоснабжения: | □ Независимая (через теплообменник – двухконтурная) □ Зависимая (без теплообменников – одноконтурная) |
| Давление: | В прямой отопл.: _______ кгс/см В обратной отопл.: _______ кгс/см В прямой ГВС: _______ кгс/см В обратной ГВС: _______ кгс/см |
| Исходная вода: | Источник: Давление: _______ кгс/см² Жёсткость: _______ мг экв/л Содержание железа: _______ мг/л |
| Топливо | Вид топлива | Характеристики топлива (давление, сорт, марка) |
| Основное топливо: | □ природный газ □ сжиженный газ (пропан-бутан) □ дизельное топливо □ иное |  |
| Резервное топливо: | □ |  |
| Аварийное топливо: | □ |  |
| Тепловые нагрузки и теплоносители (на выходе из котельной) |
| Отопление: | Вода: t= _______ °C, _______ Гкал/ч Пар: P= _______ кгс/см², _______ т/ч |
| Вентиляция: | Вода: t= _______ °C, _______ Гкал/ч Пар: P= _______ кгс/см², _______ Гкал/ч |
| Горячее водоснабжение, T = 65°C: | Нагрузка максимальная: _______ Гкал/ч Нагрузка среднечасовая: _______ Гкал/ч Суточный расход воды: _______ Гкал/ч |
| Технологическая (на производство): | Вода: t= _______ Гкал/ч Пар: t= _______ Гкал/ч |
| Оборудование котельной |
| Насосы: | □ Импортные □ Отечественные □ Желаемые: |
| Горелки: | □ Импортные □ Отечественные □ Желаемые: |
| Котлы: | □ Импортные □ Отечественные □ Желаемые: |
| Узел учета газа: | □ коммерческий □ поагрегатный |
| Узел учета тепла: | □ да □ нет |
| Водоподготовка: | □ Na-катионит □ Комплексон □ ГМС |
| Особые условия |
| Желаемые габариты: |  |
| Степень автоматизации: | □ с постоянным присутствием персонала □ без постоянного присутствия персонала с передачей сигналов об аварии по кабелю или GSM □ с системой диспетчеризации |
| Дымовая труба: | Диаметр: _______ Высота: ________ □ Включить в объем поставки □ С растяжками □ Самонесущая □ Самонесущая в каркасе □ Сэндвич газоходы □ Существующая |
| Автономный источник электроснабжения | □ Дизель-генератор □ Газовый генератор |
| Дополнительная информация: |  |

Дата: «___»_____________2014 г.                                                       Подпись: _______________ / ____________ /