ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления

газорегуляторного пункта (ГРПШ, ГРУ, ПГБ) __________________________________

1. Аттестованное давление в газопроводе, МПа ______________________________

2. Фактическое давление в газопроводе, МПа: зимой _________,   летом _________

3. Давление настройки выходное, МПа:		1-й нитки ______________________

2-й нитки ______________________

3-й нитки ______________________

4. Расход газа:

1-й нитки max ___________________ min ____________________ м3/ч

2-й нитки max ___________________ min ____________________ м3/ч

3-й нитки max ___________________ min ____________________ м3/ч

5. Тип отопления ________________________________________________________

(водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

6. Электроснабжение _____________________________________________________

7. Учет расхода электроэнергии ____________________________________________

8. Узел учета расхода газа: ________________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе ______________________________________

на выходе 1-й нитки __________________________________________

на выходе 2-й нитки __________________________________________

на выходе 3-й нитки __________________________________________

9. С дополнительным боксом для оснащения ПГБ телеметрией __________________

________________________________________________________________________

10. Прочие условия: _______________________________________________________

контроль загазованности __________________________________________________

охранная сигнализация ____________________________________________________

пожарная сигнализация ___________________________________________________

наличие электросчетчика __________________________________________________

расположение входного и выходного газопровода _____________________________

Заказчик _________________________________________________________________

Адрес, телефон, факс_______________________________________________________

Контактное лицо __________________________________________________________